## Труба ПНД водонапрорная
Цена за 1 кг., руб. с НДС
[25 empty] | Диаметр менее Ø63 |  |  | 210
[25 empty] | Диаметр Ø63-630мм |  |  | 200
[25 empty] | Диаметр Ø710-800мм |  |  | 240
[25 empty] | Диаметр Ø900-1200мм |  |  | 250
Трубы напорные однослойные водопроводные из полиэтилена ПЭ 100, ГОСТ 18599-2001*
Марка ПЭ | SDR 26 |  |  | SDR 21 |  |  | SDR 17,6 |  |  | SDR 17 |  |  | SDR 13,6 |  |  | SDR 11 |  |  | SDR 9 |  |  | SDR 7,4 |  |  | SDR 6 |  |  | Марка ПЭ
ПЭ 100 | PN 6,3 |  |  | PN 8 |  |  | PN 9,5 |  |  | PN 10 |  |  | PN 12,5 |  |  | PN 16 |  |  | PN 20 |  |  | PN 25 |  |  | - |  |  | ПЭ 100
Dn, номинальный наружный диаметр, мм | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | Dn, номинальный наружный диаметр, мм
20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.116 | 2 | 24.36 | 0.132 | 2.3 | 27.72 | 0.162 | 3 | 34.02 | 0.18 | 3.4 | 37.8 | 20
25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.148 | 2 | 31.08 | 0.169 | 2.3 | 35.49 | 0.198 | 2.8 | 41.58 | 0.24 | 3.5 | 50.4 | 0.277 | 4.2 | 58.17 | 25
32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.193 | 2 | 40.53 | 0.229 | 2.4 | 48.09 | 0.277 | 3 | 58.17 | 0.325 | 3.6 | 68.25 | 0.385 | 4.4 | 80.85 | 0.453 | 5.4 | 95.13 | 32
40 |  |  | 0 | 0.244 | 2 | 51.24 | 0.281 | 2.3 | 59.01 | 0.292 | 2.4 | 61.32 | 0.353 | 3 | 74.13 | 0.427 | 3.7 | 89.67 | 0.507 | 4.5 | 106.47 | 0.6 | 5.5 | 126 | 0.701 | 6.7 | 147.21 | 40
50 | 0.308 | 2 | 64.68 | 0.369 | 2.4 | 77.49 | 0.436 | 2.9 | 91.56 | 0.449 | 3 | 94.29 | 0.545 | 3.7 | 114.45 | 0.663 | 4.6 | 139.23 | 0.786 | 5.6 | 165.06 | 0.935 | 6.9 | 196.35 | 1.47 | 8.3 | 308.7 | 50
63 | 0.488 | 2.5 | 97.6 | 0.57 | 3 | 114 | 0.682 | 3.6 | 136.4 | 0.715 | 3.8 | 143 | 0.869 | 4.7 | 173.8 | 1.05 | 5.8 | 210 | 1.25 | 7.1 | 250 | 1.47 | 8.6 | 294 | 1.73 | 10.5 | 346 | 63
75 | 0.668 | 2.9 | 133.6 | 0.82 | 3.6 | 164 | 0.97 | 4.3 | 194 | 1.01 | 4.5 | 202 | 1.23 | 5.6 | 246 | 1.46 | 6.8 | 292 | 1.76 | 8.4 | 352 | 2.09 | 10.3 | 418 | 2.45 | 12.5 | 490 | 75
90 | 0.969 | 3.5 | 193.8 | 1.18 | 4.3 | 236 | 1.4 | 5.1 | 280 | 1.45 | 5.4 | 290 | 1.76 | 6.7 | 352 | 2.12 | 8.2 | 424 | 2.54 | 10.1 | 508 | 3 | 12.3 | 600 | 3.52 | 15 | 704 | 90
110 | 1.42 | 4.2 | 284 | 1.77 | 5.3 | 354 | 2.07 | 6.3 | 414 | 2.16 | 6.6 | 432 | 2.61 | 8.1 | 522 | 3.14 | 10 | 628 | 3.78 | 12.3 | 756 | 4.49 | 15.1 | 898 | 5.25 | 17.3 | 1050 | 110
125 | 1.83 | 4.8 | 366 | 2.26 | 6 | 452 | 2.66 | 7.1 | 532 | 2.75 | 7.4 | 550 | 3.37 | 9.2 | 674 | 4.08 | 11.4 | 816 | 4.87 | 14 | 974 | 5.78 | 17.1 | 1156 |  |  |  | 125
140 | 2.31 | 5.4 | 462 | 2.83 | 6.7 | 566 | 3.35 | 8 | 670 | 3.46 | 8.3 | 692 | 4.22 | 10.3 | 844 | 5.08 | 12.7 | 1016 | 6.12 | 15.7 | 1224 | 7.27 | 19.2 | 1454 |  |  |  | 140
160 | 3.03 | 6.2 | 606 | 3.71 | 7.7 | 742 | 4.35 | 9.1 | 870 | 4.51 | 9.5 | 902 | 5.5 | 11.8 | 1100 | 6.67 | 14.6 | 1334 | 7.97 | 17.9 | 1594 | 9.46 | 21.9 | 1892 |  |  |  | 160
180 | 3.78 | 6.9 | 756 | 4.66 | 8.6 | 932 | 5.47 | 10.2 | 1094 | 5.71 | 10.7 | 1142 | 6.98 | 13.3 | 1396 | 8.43 | 16.4 | 1686 | 10.1 | 20.1 | 2020 | 12 | 24.6 | 2400 |  |  |  | 180
200 | 4.68 | 7.7 | 936 | 5.77 | 9.6 | 1154 | 6.78 | 11.4 | 1356 | 7.04 | 11.9 | 1408 | 8.56 | 14.7 | 1712 | 10.4 | 18.2 | 2080 | 12.5 | 22.4 | 2500 | 14.8 | 27.4 | 2960 |  |  |  | 200
225 | 5.88 | 8.6 | 1176 | 7.29 | 10.8 | 1458 | 8.55 | 12.8 | 1710 | 8.94 | 13.4 | 1788 | 10.9 | 16.6 | 2180 | 13.2 | 20.5 | 2640 | 15.8 | 25.2 | 3160 | 18.7 | 30.8 | 3740 |  |  |  | 225
250 | 7.29 | 9.6 | 1458 | 8.92 | 11.9 | 1784 | 10.6 | 14.2 | 2120 | 11 | 14.8 | 2200 | 13.4 | 18.4 | 2680 | 16.2 | 22.7 | 3240 | 19.4 | 27.9 | 3880 | 23.1 | 34.2 | 4620 |  |  |  | 250
280 | 9.09 | 10.7 | 1818 | 11.3 | 13.4 | 2260 | 13.2 | 15.9 | 2640 | 13.8 | 16.6 | 2760 | 16.8 | 20.6 | 3360 | 20.3 | 25.4 | 4060 | 24.4 | 31.3 | 4880 | 28.9 | 38.3 | 5780 |  |  |  | 280
315 | 11.6 | 12.1 | 2320 | 14.2 | 15 | 2840 | 16.7 | 17.9 | 3340 | 17.4 | 18.7 | 3480 | 21.3 | 23.2 | 4260 | 25.7 | 28.6 | 5140 | 30.8 | 35.2 | 6160 | 36.6 | 43.1 | 7320 |  |  |  | 315
355 | 14.6 | 13.6 | 2920 | 18 | 16.9 | 3600 | 21.2 | 20.1 | 4240 | 22.2 | 21.1 | 4440 | 27 | 26.1 | 5400 | 32.6 | 32.2 | 6520 | 39.2 | 39.7 | 7840 | [6 empty] | 355
400 | 18.6 | 15.3 | 3720 | 22.9 | 19.1 | 4580 | 26.9 | 22.7 | 5380 | 28 | 23.7 | 5600 | 34.2 | 29.4 | 6840 | 41.4 | 36.3 | 8280 | 49.7 | 44.7 | 9940 | [6 empty] | 400
450 | 23.5 | 17.2 | 4700 | 29 | 21.5 | 5800 | 34 | 25.5 | 6800 | 35.5 | 26.7 | 7100 | 43.3 | 33.1 | 8660 | 52.4 | 40.9 | 10480 | [9 empty] | 450
500 | 29 | 19.1 | 5800 | 35.8 | 23.9 | 7160 | 42 | 28.3 | 8400 | 43.9 | 29.7 | 8780 | 53.5 | 36.8 | 10700 | 64.7 | 45.4 | 12940 | [9 empty] | 500
560 | 36.3 | 21.4 | 7260 | 44.8 | 26.7 | 8960 | 52.6 | 31.7 | 10520 | 55 | 33.2 | 11000 | 67.1 | 41.2 | 13420 | 81 | 50.8 | 16200 | [9 empty] | 560
630 | 46 | 24.1 | 9200 | 56.5 | 30 | 11300 | 66.6 | 35.7 | 13320 | 69.6 | 37.4 | 13920 | 84.8 | 46.3 | 16960 | 103 | 57.2 | 20600 | [9 empty] | 630
710 | 58.5 | 27.2 | 14040 | 72.1 | 33.9 | 17304 | 84.7 | 40.2 | 20328 | 88.4 | 42.1 | 21216 | 108 | 52.2 | 25920 | 131 | 64.5 | 31440 | [9 empty] | 710
800 | 74.1 | 30.6 | 17784 | 91.4 | 38.1 | 21936 | 108 | 45.3 | 25920 | 112 | 47.4 | 26880 | 137 | 58.8 | 32880 | [12 empty] | 800
900 | 93.8 | 34.4 | 23450 | 116 | 42.9 | 29000 | 136 | 51 | 34000 | 142 | 53.3 | 35500 | 173 | 66.1 | 43250 | [12 empty] | 900
1000 | 116 | 38.2 | 29000 | 143 | 47.7 | 35750 | 168 | 56.6 | 42000 | 175 | 59.3 | 43750 | 214 | 73.5 | 53500 | [12 empty] | 1000
1200 | 167 | 45.9 | 41750 | 206 | 52.2 | 51500 | 242 | 68 | 60500 | 252 | 71.1 | 63000 | [15 empty] | 1200
Цена за 1 кг., руб. с НДС
[25 empty] | Диаметр менее Ø50-90 |  |  | 220
[25 empty] | Диаметр Ø110-160мм |  |  | 210
[25 empty] | Диаметр Ø180-400мм |  |  | 210
[25 empty] | Диаметр Ø450-630 мм |  |  | 230
Трубы напорные однослойные водопроводные из полиэтилена ПЭ 100, ГОСТ 18599-2001 с защитной оболочкой из ПП/ПЭ
Марка ПЭ | SDR 26 |  |  | SDR 21 |  |  | SDR 17,6 |  |  | SDR 17 |  |  | SDR 13,6 |  |  | SDR 11 |  |  | SDR 9 |  |  | SDR 7,4 |  |  | SDR 6 |  |  | Марка ПЭ
ПЭ 100 | PN 6,3 |  |  | PN 8 |  |  | PN 9,5 |  |  | PN 10 |  |  | PN 12,5 |  |  | PN 16 |  |  | PN 20 |  |  | PN 25 |  |  | - |  |  | ПЭ 100
Dn, номинальный наружный диаметр, мм | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | Dn, номинальный наружный диаметр, мм
50 | 0.402 | 2 | 88.44 | 0.463 | 2.4 | 101.86 | 0.53 | 2.9 | 116.6 | 0.543 | 3 | 119.46 | 0.639 | 3.7 | 140.58 | 0.757 | 4.6 | 166.54 | 0.88 | 5.6 | 193.6 | 1.029 | 6.9 | 226.38 | 1.564 | 8.3 | 344.08 | 50 | 50 | 0.8 | 1.4 | 0.094
63 | 0.615 | 2.5 | 135.3 | 0.697 | 3 | 153.34 | 0.809 | 3.6 | 177.98 | 0.842 | 3.8 | 185.24 | 0.996 | 4.7 | 219.12 | 1.177 | 5.8 | 258.94 | 1.377 | 7.1 | 302.94 | 1.597 | 8.6 | 351.34 | 1.857 | 10.5 | 408.54 | 63 | 63 | 0.8 | 1.4 | 0.127
75 | 0.819 | 2.9 | 180.18 | 0.971 | 3.6 | 213.62 | 1.121 | 4.3 | 246.62 | 1.161 | 4.5 | 255.42 | 1.381 | 5.6 | 303.82 | 1.611 | 6.8 | 354.42 | 1.911 | 8.4 | 420.42 | 2.241 | 10.3 | 493.02 | 2.601 | 12.5 | 572.22 | 75 | 75 | 0.8 | 1.4 | 0.151
90 | 1.163 | 3.5 | 255.86 | 1.374 | 4.3 | 302.28 | 1.594 | 5.1 | 350.68 | 1.644 | 5.4 | 361.68 | 1.954 | 6.7 | 429.88 | 2.314 | 8.2 | 509.08 | 2.734 | 10.1 | 601.48 | 3.194 | 12.3 | 702.68 | 3.714 | 15 | 817.08 | 90 | 90 | 0.9 | 1.5 | 0.194
110 | 1.84 | 4.2 | 386.4 | 2.19 | 5.3 | 459.9 | 2.49 | 6.3 | 522.9 | 2.58 | 6.6 | 541.8 | 3.03 | 8.1 | 636.3 | 3.56 | 10 | 747.6 | 4.2 | 12.3 | 882 | 4.91 | 15.1 | 1031.1 | 5.67 | 17.3 | 1190.7 | 110 | 110 | 0.9 | 1.5 | 0.42
125 | 2.258 | 4.8 | 474.18 | 2.688 | 6 | 564.48 | 3.088 | 7.1 | 648.48 | 3.178 | 7.4 | 667.38 | 3.798 | 9.2 | 797.58 | 4.508 | 11.4 | 946.68 | 5.298 | 14 | 1112.58 | 6.208 | 17.1 | 1303.68 |  |  |  | 125 | 125 | 1 | 1.6 | 0.428
140 | 2.809 | 5.4 | 589.89 | 3.329 | 6.7 | 699.09 | 3.849 | 8 | 808.29 | 3.959 | 8.3 | 831.39 | 4.719 | 10.3 | 990.99 | 5.579 | 12.7 | 1171.59 | 6.619 | 15.7 | 1389.99 | 7.769 | 19.2 | 1631.49 |  |  |  | 140 | 140 | 1.1 | 1.6 | 0.499
160 | 3.646 | 6.2 | 765.66 | 4.326 | 7.7 | 908.46 | 4.966 | 9.1 | 1042.86 | 5.126 | 9.5 | 1076.46 | 6.116 | 11.8 | 1284.36 | 7.286 | 14.6 | 1530.06 | 8.586 | 17.9 | 1803.06 | 10.076 | 21.9 | 2115.96 |  |  |  | 160 | 160 | 1.1 | 1.7 | 0.616
180 | 4.498 | 6.9 | 944.58 | 5.378 | 8.6 | 1129.38 | 6.188 | 10.2 | 1299.48 | 6.428 | 10.7 | 1349.88 | 7.698 | 13.3 | 1616.58 | 9.148 | 16.4 | 1921.08 | 10.818 | 20.1 | 2271.78 | 12.718 | 24.6 | 2670.78 |  |  |  | 180 | 180 | 1.1 | 1.7 | 0.718
200 | 5.534 | 7.7 | 1162.14 | 6.624 | 9.6 | 1391.04 | 7.634 | 11.4 | 1603.14 | 7.894 | 11.9 | 1657.74 | 9.414 | 14.7 | 1976.94 | 11.254 | 18.2 | 2363.34 | 13.354 | 22.4 | 2804.34 | 15.654 | 27.4 | 3287.34 |  |  |  | 200 | 200 | 1.2 | 1.8 | 0.854
225 | 6.937 | 8.6 | 1456.77 | 8.347 | 10.8 | 1752.87 | 9.607 | 12.8 | 2017.47 | 9.997 | 13.4 | 2099.37 | 11.957 | 16.6 | 2510.97 | 14.257 | 20.5 | 2993.97 | 16.857 | 25.2 | 3539.97 | 19.757 | 30.8 | 4148.97 |  |  |  | 225 | 225 | 1.3 | 1.9 | 1.057
250 | 8.571 | 9.6 | 1799.91 | 10.201 | 11.9 | 2142.21 | 11.881 | 14.2 | 2495.01 | 12.281 | 14.8 | 2579.01 | 14.681 | 18.4 | 3083.01 | 17.481 | 22.7 | 3671.01 | 20.681 | 27.9 | 4343.01 | 24.381 | 34.2 | 5120.01 |  |  |  | 250 | 250 | 1.4 | 2.1 | 1.281
280 | 10.644 | 10.7 | 2235.24 | 12.854 | 13.4 | 2699.34 | 14.754 | 15.9 | 3098.34 | 15.354 | 16.6 | 3224.34 | 18.354 | 20.6 | 3854.34 | 21.854 | 25.4 | 4589.34 | 25.954 | 31.3 | 5450.34 | 30.454 | 38.3 | 6395.34 |  |  |  | 280 | 280 | 1.4 | 2.2 | 1.554
315 | 13.482 | 12.1 | 2831.22 | 16.082 | 15 | 3377.22 | 18.582 | 17.9 | 3902.22 | 19.282 | 18.7 | 4049.22 | 23.182 | 23.2 | 4868.22 | 27.582 | 28.6 | 5792.22 | 32.682 | 35.2 | 6863.22 | 38.482 | 43.1 | 8081.22 |  |  |  | 315 | 315 | 1.5 | 2.3 | 1.882
355 | 16.922 | 13.6 | 3553.62 | 20.322 | 16.9 | 4267.62 | 23.522 | 20.1 | 4939.62 | 24.522 | 21.1 | 5149.62 | 29.322 | 26.1 | 6157.62 | 34.922 | 32.2 | 7333.62 | 41.522 | 39.7 | 8719.62 | [6 empty] | 355 | 355 | 1.6 | 2.4 | 2.322
400 | 21.444 | 15.3 | 4503.24 | 25.744 | 19.1 | 5406.24 | 29.744 | 22.7 | 6246.24 | 30.844 | 23.7 | 6477.24 | 37.044 | 29.4 | 7779.24 | 44.244 | 36.3 | 9291.24 | 52.544 | 44.7 | 11034.24 | [6 empty] | 400 | 400 | 1.8 | 2.6 | 2.844
450 | 26.954 | 17.2 | 6199.42 | 32.454 | 21.5 | 7464.42 | 37.454 | 25.5 | 8614.42 | 38.954 | 26.7 | 8959.42 | 46.754 | 33.1 | 10753.42 | 55.854 | 40.9 | 12846.42 | [9 empty] | 450 | 450 | 1.9 | 2.7 | 3.454
500 | 33.121 | 19.1 | 7617.83 | 39.921 | 23.9 | 9181.83 | 46.121 | 28.3 | 10607.83 | 48.021 | 29.7 | 11044.83 | 57.621 | 36.8 | 13252.83 | 68.821 | 45.4 | 15828.83 | [9 empty] | 500 | 500 | 2 | 2.8 | 4.121
560 | 41.393 | 21.4 | 9520.39 | 49.893 | 26.7 | 11475.39 | 57.693 | 31.7 | 13269.39 | 60.093 | 33.2 | 13821.39 | 72.193 | 41.2 | 16604.39 | 86.093 | 50.8 | 19801.39 | [9 empty] | 560 | 560 | 2.2 | 3 | 5.093
630 | 52.356 | 24.1 | 12041.88 | 62.856 | 30 | 14456.88 | 72.956 | 35.7 | 16779.88 | 75.956 | 37.4 | 17469.88 | 91.156 | 46.3 | 20965.88 | 109.356 | 57.2 | 25151.88 | [9 empty] | 630 | 630 | 2.5 | 3.3 | 6.356
Цена за 1 кг., руб. с НДС
[25 empty] | Диаметр Ø20-110мм |  |  | 280
Трубы напорные однослойные синие водопроводные из полиэтилена ПЭ 100, ГОСТ 18599-2001*
Марка ПЭ | SDR 26 |  |  | SDR 21 |  |  | SDR 17,6 |  |  | SDR 17 |  |  | SDR 13,6 |  |  | SDR 11 |  |  | SDR 9 |  |  | SDR 7,4 |  |  | SDR 6 |  |  | Марка ПЭ
ПЭ 100 | PN 6,3 |  |  | PN 8 |  |  | PN 9,5 |  |  | PN 10 |  |  | PN 12,5 |  |  | PN 16 |  |  | PN 20 |  |  | PN 25 |  |  | - |  |  | ПЭ 100
Dn, номинальный наружный диаметр, мм | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | Dn, номинальный наружный диаметр, мм
20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.116 | 2 | 24.36 | 0.132 | 2.3 | 36.96 | 0.162 | 3 | 45.36 | 0.18 | 3.4 | 50.4 | 20
25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.148 | 2 | 31.08 | 0.169 | 2.3 | 35.49 | 0.198 | 2.8 | 55.44 | 0.24 | 3.5 | 67.2 | 0.277 | 4.2 | 77.56 | 25
32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.193 | 2 | 40.53 | 0.229 | 2.4 | 48.09 | 0.277 | 3 | 58.17 | 0.325 | 3.6 | 91 | 0.385 | 4.4 | 107.8 | 0.453 | 5.4 | 126.84 | 32
40 |  |  | 0 | 0.244 | 2 | 51.24 | 0.281 | 2.3 | 59.01 | 0.292 | 2.4 | 61.32 | 0.353 | 3 | 74.13 | 0.427 | 3.7 | 89.67 | 0.507 | 4.5 | 141.96 | 0.6 | 5.5 | 168 | 0.701 | 6.7 | 196.28 | 40
50 | 0.308 | 2 | 64.68 | 0.369 | 2.4 | 77.49 | 0.436 | 2.9 | 91.56 | 0.449 | 3 | 94.29 | 0.545 | 3.7 | 114.45 | 0.663 | 4.6 | 139.23 | 0.786 | 5.6 | 220.08 | 0.935 | 6.9 | 261.8 | 1.47 | 8.3 | 411.6 | 50
63 | 0.488 | 2.5 | 136.64 | 0.57 | 3 | 159.6 | 0.682 | 3.6 | 190.96 | 0.715 | 3.8 | 200.2 | 0.869 | 4.7 | 243.32 | 1.05 | 5.8 | 294 | 1.25 | 7.1 | 350 | 1.47 | 8.6 | 411.6 | 1.73 | 10.5 | 484.4 | 63
75 | 0.668 | 2.9 | 187.04 | 0.82 | 3.6 | 229.6 | 0.97 | 4.3 | 271.6 | 1.01 | 4.5 | 282.8 | 1.23 | 5.6 | 344.4 | 1.46 | 6.8 | 408.8 | 1.76 | 8.4 | 492.8 | 2.09 | 10.3 | 585.2 | 2.45 | 12.5 | 686 | 75
90 | 0.969 | 3.5 | 271.32 | 1.18 | 4.3 | 330.4 | 1.4 | 5.1 | 392 | 1.45 | 5.4 | 406 | 1.76 | 6.7 | 492.8 | 2.12 | 8.2 | 593.6 | 2.54 | 10.1 | 711.2 | 3 | 12.3 | 840 | 3.52 | 15 | 985.6 | 90
110 | 1.42 | 4.2 | 397.6 | 1.77 | 5.3 | 495.6 | 2.07 | 6.3 | 579.6 | 2.16 | 6.6 | 604.8 | 2.61 | 8.1 | 730.8 | 3.14 | 10 | 879.2 | 3.78 | 12.3 | 1058.4 | 4.49 | 15.1 | 1257.2 | 5.25 | 17.3 | 1470 | 110

## Трубы для газопроводов
Цена за 1 кг., руб.
[19 empty] | Диаметр менее Ø63 |  |  | 220
[19 empty] | Диаметр более Ø63 |  |  | 210
Однослойные трубы
Марка ПЭ | SDR 26 |  |  | SDR 21 |  |  | SDR 17,6 |  |  | SDR 17 |  |  | SDR 13,6 |  |  | SDR 11 |  |  | SDR 9 |  |  | Марка ПЭ
ПЭ 100 | PN 6,3 |  |  | PN 8 |  |  | PN 9,5 |  |  | PN 10 |  |  | PN 12,5 |  |  | PN 16 |  |  | PN 20 |  |  | ПЭ 100
Dn, номинальный наружный диаметр, мм | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | Dn, номинальный наружный диаметр, мм
20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.116 | 2 | 25.52 | 0.132 | 2.3 | 29.04 | 20
25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.148 | 2 | 32.56 | 0.169 | 2.3 | 37.18 | 0.198 | 2.8 | 43.56 | 25
32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.193 | 2 | 42.46 | 0.229 | 2.4 | 50.38 | 0.277 | 3 | 60.94 | 0.325 | 3.6 | 71.5 | 32
40 |  |  | 0 | 0.244 | 2 | 53.68 | 0.281 | 2.3 | 61.82 | 0.292 | 2.4 | 64.24 | 0.353 | 3 | 77.66 | 0.427 | 3.7 | 93.94 | 0.507 | 4.5 | 111.54 | 40
50 | 0.308 | 2 | 67.76 | 0.369 | 2.4 | 81.18 | 0.436 | 2.9 | 95.92 | 0.449 | 3 | 98.78 | 0.545 | 3.7 | 119.9 | 0.663 | 4.6 | 145.86 | 0.786 | 5.6 | 172.92 | 50
63 | 0.488 | 2.5 | 102.48 | 0.57 | 3 | 119.7 | 0.682 | 3.6 | 143.22 | 0.715 | 3.8 | 150.15 | 0.869 | 4.7 | 182.49 | 1.05 | 5.8 | 220.5 | 1.25 | 7.1 | 262.5 | 63
75 | 0.668 | 2.9 | 140.28 | 0.82 | 3.6 | 172.2 | 0.97 | 4.3 | 203.7 | 1.01 | 4.5 | 212.1 | 1.23 | 5.6 | 258.3 | 1.46 | 6.8 | 306.6 | 1.76 | 8.4 | 369.6 | 75
90 | 0.969 | 3.5 | 203.49 | 1.18 | 4.3 | 247.8 | 1.4 | 5.1 | 294 | 1.45 | 5.4 | 304.5 | 1.76 | 6.7 | 369.6 | 2.12 | 8.2 | 445.2 | 2.54 | 10.1 | 533.4 | 90
110 | 1.42 | 4.2 | 298.2 | 1.77 | 5.3 | 371.7 | 2.07 | 6.3 | 434.7 | 2.16 | 6.6 | 453.6 | 2.61 | 8.1 | 548.1 | 3.14 | 10 | 659.4 | 3.78 | 12.3 | 793.8 | 110
125 | 1.83 | 4.8 | 384.3 | 2.26 | 6 | 474.6 | 2.66 | 7.1 | 558.6 | 2.75 | 7.4 | 577.5 | 3.37 | 9.2 | 707.7 | 4.08 | 11.4 | 856.8 | 4.87 | 14 | 1022.7 | 125
140 | 2.31 | 5.4 | 485.1 | 2.83 | 6.7 | 594.3 | 3.35 | 8 | 703.5 | 3.46 | 8.3 | 726.6 | 4.22 | 10.3 | 886.2 | 5.08 | 12.7 | 1066.8 | 6.12 | 15.7 | 1285.2 | 140
160 | 3.03 | 6.2 | 636.3 | 3.71 | 7.7 | 779.1 | 4.35 | 9.1 | 913.5 | 4.51 | 9.5 | 947.1 | 5.5 | 11.8 | 1155 | 6.67 | 14.6 | 1400.7 | 7.97 | 17.9 | 1673.7 | 160
180 | 3.78 | 6.9 | 793.8 | 4.66 | 8.6 | 978.6 | 5.47 | 10.2 | 1148.7 | 5.71 | 10.7 | 1199.1 | 6.98 | 13.3 | 1465.8 | 8.43 | 16.4 | 1770.3 | 10.1 | 20.1 | 2121 | 180
200 | 4.68 | 7.7 | 982.8 | 5.77 | 9.6 | 1211.7 | 6.78 | 11.4 | 1423.8 | 7.04 | 11.9 | 1478.4 | 8.56 | 14.7 | 1797.6 | 10.4 | 18.2 | 2184 | 12.5 | 22.4 | 2625 | 200
225 | 5.88 | 8.6 | 1234.8 | 7.29 | 10.8 | 1530.9 | 8.55 | 12.8 | 1795.5 | 8.94 | 13.4 | 1877.4 | 10.9 | 16.6 | 2289 | 13.2 | 20.5 | 2772 | 15.8 | 25.2 | 3318 | 225
250 | 7.29 | 9.6 | 1530.9 | 8.92 | 11.9 | 1873.2 | 10.6 | 14.2 | 2226 | 11 | 14.8 | 2310 | 13.4 | 18.4 | 2814 | 16.2 | 22.7 | 3402 | 19.4 | 27.9 | 4074 | 250
280 | 9.09 | 10.7 | 1908.9 | 11.3 | 13.4 | 2373 | 13.2 | 15.9 | 2772 | 13.8 | 16.6 | 2898 | 16.8 | 20.6 | 3528 | 20.3 | 25.4 | 4263 | 24.4 | 31.3 | 5124 | 280
315 | 11.6 | 12.1 | 2436 | 14.2 | 15 | 2982 | 16.7 | 17.9 | 3507 | 17.4 | 18.7 | 3654 | 21.3 | 23.2 | 4473 | 25.7 | 28.6 | 5397 | 30.8 | 35.2 | 6468 | 315
355 | 14.6 | 13.6 | 3066 | 18 | 16.9 | 3780 | 21.2 | 20.1 | 4452 | 22.2 | 21.1 | 4662 | 27 | 26.1 | 5670 | 32.6 | 32.2 | 6846 | 39.2 | 39.7 | 8232 | 355
400 | 18.6 | 15.3 | 3906 | 22.9 | 19.1 | 4809 | 26.9 | 22.7 | 5649 | 28 | 23.7 | 5880 | 34.2 | 29.4 | 7182 | 41.4 | 36.3 | 8694 | 49.7 | 44.7 | 10437 | 400
450 | 23.5 | 17.2 | 4935 | 29 | 21.5 | 6090 | 34 | 25.5 | 7140 | 35.5 | 26.7 | 7455 | 43.3 | 33.1 | 9093 | 52.4 | 40.9 | 11004 |  |  |  | 450
500 | 29 | 19.1 | 6090 | 35.8 | 23.9 | 7518 | 42 | 28.3 | 8820 | 43.9 | 29.7 | 9219 | 53.5 | 36.8 | 11235 | 64.7 | 45.4 | 13587 |  |  |  | 500
560 | 36.3 | 21.4 | 7623 | 44.8 | 26.7 | 9408 | 52.6 | 31.7 | 11046 | 55 | 33.2 | 11550 | 67.1 | 41.2 | 14091 | 81 | 50.8 | 17010 |  |  |  | 560
630 | 46 | 24.1 | 9660 | 56.5 | 30 | 11865 | 66.6 | 35.7 | 13986 | 69.6 | 37.4 | 14616 | 84.8 | 46.3 | 17808 | 103 | 57.2 | 21630 |  |  |  | 630
Цена за 1 кг., руб.
С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРО | [21 empty] | 230
Марка ПЭ | SDR 26 |  |  | SDR 21 |  |  | SDR 17,6 |  |  | SDR 17 |  |  | SDR 13,6 |  |  | SDR 11 |  |  | SDR 9 |  |  | Марка ПЭ | 0.205
ПЭ 100 | PN 6,3 |  |  | PN 8 |  |  | PN 9,5 |  |  | PN 10 |  |  | PN 12,5 |  |  | PN 16 |  |  | PN 20 |  |  | ПЭ 100 | 0.25
Dn, номинальный наружный диаметр, мм | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | Dn, номинальный наружный диаметр, мм
50 | 0.402 | 2 | 92.46 | 0.463 | 2.4 | 106.49 | 0.53 | 2.9 | 121.9 | 0.543 | 3 | 124.89 | 0.639 | 3.7 | 146.97 | 0.757 | 4.6 | 174.11 | 0.88 | 5.6 | 202.4 | 50
63 | 0.615 | 2.5 | 141.45 | 0.697 | 3 | 160.31 | 0.809 | 3.6 | 186.07 | 0.842 | 3.8 | 193.66 | 0.996 | 4.7 | 229.08 | 1.177 | 5.8 | 270.71 | 1.377 | 7.1 | 316.71 | 63
75 | 0.819 | 2.9 | 188.37 | 0.971 | 3.6 | 223.33 | 1.121 | 4.3 | 257.83 | 1.161 | 4.5 | 267.03 | 1.381 | 5.6 | 317.63 | 1.611 | 6.8 | 370.53 | 1.911 | 8.4 | 439.53 | 75
90 | 1.163 | 3.5 | 267.49 | 1.374 | 4.3 | 316.02 | 1.594 | 5.1 | 366.62 | 1.644 | 5.4 | 378.12 | 1.954 | 6.7 | 449.42 | 2.314 | 8.2 | 532.22 | 2.734 | 10.1 | 628.82 | 90
110 | 1.84 | 4.2 | 423.2 | 2.19 | 5.3 | 503.7 | 2.49 | 6.3 | 572.7 | 2.58 | 6.6 | 593.4 | 3.03 | 8.1 | 696.9 | 3.56 | 10 | 818.8 | 4.2 | 12.3 | 966 | 110 | 0.42 | 1.42 | 1.77 | 2.07 | 2.16 | 2.61 | 3.14 | 3.78
125 | 2.258 | 4.8 | 519.34 | 2.688 | 6 | 618.24 | 3.088 | 7.1 | 710.24 | 3.178 | 7.4 | 730.94 | 3.798 | 9.2 | 873.54 | 4.508 | 11.4 | 1036.84 | 5.298 | 14 | 1218.54 | 125 | 0.428 | 1.83 | 2.26 | 2.66 | 2.75 | 3.37 | 4.08 | 4.87
140 | 2.809 | 5.4 | 646.07 | 3.329 | 6.7 | 765.67 | 3.849 | 8 | 885.27 | 3.959 | 8.3 | 910.57 | 4.719 | 10.3 | 1085.37 | 5.579 | 12.7 | 1283.17 | 6.619 | 15.7 | 1522.37 | 140 | 0.499 | 2.31 | 2.83 | 3.35 | 3.46 | 4.22 | 5.08 | 6.12
160 | 3.646 | 6.2 | 838.58 | 4.326 | 7.7 | 994.98 | 4.966 | 9.1 | 1142.18 | 5.126 | 9.5 | 1178.98 | 6.116 | 11.8 | 1406.68 | 7.286 | 14.6 | 1675.78 | 8.586 | 17.9 | 1974.78 | 160 | 0.616 | 3.03 | 3.71 | 4.35 | 4.51 | 5.5 | 6.67 | 7.97
180 | 4.498 | 6.9 | 1034.54 | 5.378 | 8.6 | 1236.94 | 6.188 | 10.2 | 1423.24 | 6.428 | 10.7 | 1478.44 | 7.698 | 13.3 | 1770.54 | 9.148 | 16.4 | 2104.04 | 10.818 | 20.1 | 2488.14 | 180 | 0.718 | 3.78 | 4.66 | 5.47 | 5.71 | 6.98 | 8.43 | 10.1
200 | 5.534 | 7.7 | 1272.82 | 6.624 | 9.6 | 1523.52 | 7.634 | 11.4 | 1755.82 | 7.894 | 11.9 | 1815.62 | 9.414 | 14.7 | 2165.22 | 11.254 | 18.2 | 2588.42 | 13.354 | 22.4 | 3071.42 | 200 | 0.854 | 4.68 | 5.77 | 6.78 | 7.04 | 8.56 | 10.4 | 12.5
225 | 6.937 | 8.6 | 1595.51 | 8.347 | 10.8 | 1919.81 | 9.607 | 12.8 | 2209.61 | 9.997 | 13.4 | 2299.31 | 11.957 | 16.6 | 2750.11 | 14.257 | 20.5 | 3279.11 | 16.857 | 25.2 | 3877.11 | 225 | 1.057 | 5.88 | 7.29 | 8.55 | 8.94 | 10.9 | 13.2 | 15.8
250 | 8.571 | 9.6 | 1971.33 | 10.201 | 11.9 | 2346.23 | 11.881 | 14.2 | 2732.63 | 12.281 | 14.8 | 2824.63 | 14.681 | 18.4 | 3376.63 | 17.481 | 22.7 | 4020.63 | 20.681 | 27.9 | 4756.63 | 250 | 1.281 | 7.29 | 8.92 | 10.6 | 11 | 13.4 | 16.2 | 19.4
280 | 10.644 | 10.7 | 2448.12 | 12.854 | 13.4 | 2956.42 | 14.754 | 15.9 | 3393.42 | 15.354 | 16.6 | 3531.42 | 18.354 | 20.6 | 4221.42 | 21.854 | 25.4 | 5026.42 | 25.954 | 31.3 | 5969.42 | 280 | 1.554 | 9.09 | 11.3 | 13.2 | 13.8 | 16.8 | 20.3 | 24.4
315 | 13.482 | 12.1 | 3100.86 | 16.082 | 15 | 3698.86 | 18.582 | 17.9 | 4273.86 | 19.282 | 18.7 | 4434.86 | 23.182 | 23.2 | 5331.86 | 27.582 | 28.6 | 6343.86 | 32.682 | 35.2 | 7516.86 | 315 | 1.882 | 11.6 | 14.2 | 16.7 | 17.4 | 21.3 | 25.7 | 30.8
355 | 16.922 | 13.6 | 3892.06 | 20.322 | 16.9 | 4674.06 | 23.522 | 20.1 | 5410.06 | 24.522 | 21.1 | 5640.06 | 29.322 | 26.1 | 6744.06 | 34.922 | 32.2 | 8032.06 | 41.522 | 39.7 | 9550.06 | 355 | 2.322 | 14.6 | 18 | 21.2 | 22.2 | 27 | 32.6 | 39.2
400 | 21.444 | 15.3 | 4932.12 | 25.744 | 19.1 | 5921.12 | 29.744 | 22.7 | 6841.12 | 30.844 | 23.7 | 7094.12 | 37.044 | 29.4 | 8520.12 | 44.244 | 36.3 | 10176.12 | 52.544 | 44.7 | 12085.12 | 400 | 2.844 | 18.6 | 22.9 | 26.9 | 28 | 34.2 | 41.4 | 49.7

## Лист1 (hidden)
N | Номенклатура | Масса, кг | Цена | Сумма | % НДС | НДС | Всего | Отступ
1 | Труба ГАЗ ПЭ100 SDR11 d355х32,2 ГОСТ 58121.2-2018 с защитным покрытием ПРО | 35.019 | 6233.38 | 160204099.38 | 20% | 26700683.23 | 160204099.38
2 | Труба ГАЗ ПЭ100 SDR11 d200x18,2 ГОСТ 58121.2-2018 с защитным покрытием ПРО | 11.41 | 2030.98 | 4356452.1 | 20% | 726075.35 | 4356452.1
3 | Труба ГАЗ ПЭ100 SDR11 d110x10,0 ГОСТ 58121.2-2018 (бухта) | 3.14 | 558.92 | 1061948 | 20% | 176991.33 | 1061948
4 | Труба ГАЗ ПЭ100 SDR11 d225x20,5 ГОСТ 58121.2-2018 | 13.2 | 2349.6 | 2901756 | 20% | 483626 | 2901756
5 | Труба ГАЗ ПЭ100 SDR11 d630x57.2 ГОСТ 58121.2-2018 | 103 | 18334 | 953368 | 20% | 158894.67 | 953368